## Basisangaben Unternehmen
Basisangaben zum Unternehmen
Erfassung der zur Durchführung des Strategie-Checks zentralen Unternehmensdaten | [6 empty] | Erläuterungen
A Kontaktdaten | [6 empty] | 1 An dieser Stelle sollen sowohl Privatkunden (Haushaltskunden nach Definition EnWG § 3, Absatz 22 mit einem jährlichen Eigenverbrauch bis 10.000 KW) als auch Industrie- und Gewerbekunden zusammengefasst angegeben werden. Als Kunde wird jeder vom Netzbetrieb des Stadt- oder Gemeindewerks erfasste Zählpunkt im Konzessionsgebiet (inkl. "Durchleitungskunden") verstanden. Falls das am Strategie-Check teilnehmende kommunale Unternehmen kein Netzbetreiber/ Konzessionär ist, kann hier alternativ die belieferte Vertriebskundenzahl genannt werden. Dieser Sachverhalt ist bei der Erfassung anzumerken.
Name des Unternehmens mit Rechtsform
Postanschrift des Unternehmens (Straße + Hausnummer, PLZ, Ort)
Kontaktperson für den Strategie-Check |  | Funktion im Unternehmen |  |  |  | E-Mail und Tel.
2 Unter Gemeinschaftskraftw. werden durch Ihr Unternehmen zusammen mit anderen Unternehmen (z.B. anderen Stadtwerken) betriebene (Heiz-)Kraftwerke verstanden.
3 Für die hier anzugebende Vertriebsmenge in den jeweils abgefragten Jahren ist nur die aus Eigenerzeugung gewonnene und durch den Zukauf aus Stromhandel bzw. Stromlieferverträgen bezogene Strommenge maßgebend, die den Endkunden der Stadtwerke tatsächlich zur Verfügung gestellt wird. Die Vertriebslast, die als maßgebende Größe heranzuziehen ist, ist nicht gleichzusetzen mit der Netzlast, die aufgrund von Fremdvertrieben ("Durchleitung") im eigenen Verteilernetz auf Mittel- und Niederspannungsebene weitaus höher liegen kann.
B Strukturdaten des Unternehmens
Kommunaler Anteil am Unternehmen
Wie hoch ist der kommunale Anteil an Ihrem Unternehmen in Prozent? Wenn Sie mehrere kommunale Anteilseigner haben, wie ist die genaue prozentuale Zusammensetzung?
Kundenzahl 1 | [6 empty] | 4 Inklusive erzeugte Energiemenge für Kältedienstleistungen. Gemeint ist hier nicht der Absatz/Verkauf von Erdgas zu Heizzwecken (wird separat erfragt). Insofern ist die Erzeugung von Biomethan (Bioerdgas) nur relevant, wenn dieses in BHKW energetisch verwertet und danach in ein Fern- bzw. Nahwärmenetz eingespeist wird. Bei Einspeisung der erzeugten Wärme in ein Fernwärmenetz ist hier nicht die Nutzwärme beim Endenergieverbraucher (eingespeiste Fernwärme abzüglich der Netzverluste), sondern die im Heiz(-kraft)werk erzeugte und ans Netz abgegebene Fernwärmemenge maßgebend und dementsprechend einzutragen. Das gilt entsprechend für dezentrale Nahwärmelösungen.
Stromkunden 2013 | Wärmekunden 2013 |  |  |  | Erdgaskunden 2013
Geschäftsfelder/ Sparten
In welchen der folgenden Geschäftsfeldern ist Ihr Unternehmen tätig?
5 Angaben nur in m3, falls in MWh nicht vorliegend.
6 Diese Angaben sind notwendig, um die CO2-Einsparungen, die mit einer Neuaufstellung oder Anpassung einer eigenen Klimaschutz-Strategie verbunden sind, genauer berechnen zu können.
Wertschöpfungsebenen
Auf welchen der folgenden Wertschöpfungsebenen ist Ihr Unternehmen tätig?
C Daten Energieerzeugung und Vertrieb
Eigenerzeugung Strom
Wie hoch war die im Jahr 2013 (oder 2014, falls Daten schon geprüft vorliegen) in eigenen (Heiz-)kraftwerken und Gemeinschaftskraftwerken2 erzeugte Bruttostrommenge in MWh?
2013 erzeugte Bruttostrommenge in MWh?
Stromabsatz 3
Wie hoch war der Gesamtstromabsatz (Eigenerzeugung und Stromzukauf) Ihres Unternehmens im Verteilungsgebiet im Jahr 2013 (oder 2014, falls Daten schon geprüft vorliegen) in MWh?
Gesamtstromabsatz 2013 in MWh?
Eigenerzeugung Wärme (inkl. Kälteanwendungen)
Wie hoch war die im Jahr 2013 (oder 2014, falls Daten schon geprüft vorliegen) in eigenen Heiz(-kraft)werken und Gemeinschaftsheiz(-kraft)werken2 erzeugte Bruttowärmemenge in MWh?
2013 erzeugte Bruttowärmemenge (inkl. Kälte) in MWh?
Wärmeabsatz 4
Wie hoch war der Gesamtwärmeabsatz, inkl. Kälteanwendungen (Eigenerzeugung und Wärmezukauf) Ihres Unternehmens im Verteilungsgebiet im Durchschnitt der Jahre 2011 bis 2013 (bzw. 2012 bis 2014, falls Daten schon geprüft vorliegen) in MWh?
Gesamtwärmeabsatz (inkl. Kälte) 2011 - 2013 in MWh?
Gasabsatz
Falls Sie Gasnetzbetreiber sind, bzw. eines ihrer Geschäftsfelder die Gasversorgung ist: Wie hoch war der Gesamterdgasabsatz Ihres Unternehmens im Verteilungsgebiet im Jahr 2013 (oder 2014, falls Daten schon geprüft vorliegen) in MWh5 ?
Gesamterdgasabsatz 2013 in MWh5 ?
D Angaben zur genaueren CO2-Berechnung6
Zubau konventionell
Gibt es eine konkrete Planung, wie viel elektrische Leistung in MWel und thermische Leistung in MWth auf der Basis konventioneller Energieträger Ihr Unternehmen in den kommenden fünf Jahren für die eigene oder gemeinschaftliche Strom-/ Wärmeerzeugung hinzubauen möchte?
Geplante Investitionen in welche konventionellen Energieträger?
Geplanter Leistungszubau je Energieträger in MWel?
Geplanter Leistungszubau je Energieträger in MWth?
Rückbau konventionell
Gibt es eine konkrete Planung, wie viel elektrische Leistung in MWel und thermische Leistung in MWth auf der Basis konventioneller Energieträger Ihr Unternehmen in den kommenden fünf Jahren im Rahmen der eigenen oder gemeinschaftlichen Strom-/ Wärmeerzeugung zurückbauen bzw. stillegen möchte?
Welche konventionellen Energieträger sind vom Rückbau betroffen?
Geplanter Leistungsrückbau je Energieträger in MWel?
Geplanter Leistungsrückbau je Energieträger in MWth?
Rückbau erneuerbar
Gibt es eine konkrete Planung, wie viel elektrische Leistung in MWel und thermische Leistung in MWth auf der Basis erneuerbarer Energieträger Ihr Unternehmen in den kommenden fünf Jahren im Rahmen der eigenen oder gemeinschaftlichen Strom-/ Wärmeerzeugung zurückbauen bzw. stillegen möchte?
Welche erneuerbaren Energieträger sind vom Rückbau betroffen?
Geplanter Leistungsrückbau je Energieträger in MWel?
Geplanter Leistungsrückbau je Energieträger in MWth? |  |  | x | x | x
Brennstoffeinsatz/ -input KWK-Anlagen
Wie hoch war der Brennstoffinput Ihres Unternehmens in konventionell betriebenen Heizkraftwerken bzw. KWK-Anlagen im Jahr 2013 (oder 2014, falls Daten schon geprüft vorliegen) in MWh?
In eigenen KWK-Anlagen eingesetzte Energieträger bzw. Brennstoffe?
Input Brennstoffmenge 2013 in MWh?
Stromversorgung
Verkehr/ ÖPNV
(Fern-)Wärmeversorgung
Gasversorgung
Wasserversorgung
Abwasserentsorgung
Abfallentsorgung
Sonstige (z.B. Internet)
Vollintegriert (Netzsparten für Strom und Gas sind in das Unternehmen integriert)
Unternehmen mit eigenständiger Netzgesellschaft
Kein Netzbetrieb
Erdgas
Stein-kohle
Sonstige
Braun-kohle
Rest-müll
Erdgas
Stein-kohle
Sonstige
Braun-kohle
Rest-müll
Sonstige
Wind-energie
PV
Wasser-kraft
Bio- energie
Erdgas
Stein-kohle
Sonstige
Braun-kohle
Rest-müll
Note on J54: Anmerkung des Verfassers für Anwender des Strategie-Checks:: Division durch 3 (Jahre) nicht vergessen!

## Strategie_Strom
Strategie-Check Strom
Erfassung des Status Quo |  |  |  |  | Erfassung Ist-Stand Klimaschutzstrategie |  |  |  |  | Weiterentwicklung der Klimaschutzstrategie
A Status Quo Strom |  |  |  |  | A Zielsetzungen Strom |  |  |  |  | A Zielsetzungen Strom |  |  |  |  | Erläuterungen/ Begründungen | Verbindlichkeit/ Controlling
1 Eigenerzeugung Strom |  |  |  |  | 1 Eigenerzeugung Strom |  |  |  |  | 1 Eigenerzeugung Strom | [5 empty] | Wie wird die Verbidlichkeit der Zielsetzung sichergestellt?
1.1 Wie stellt sich der aktuelle Ausbaustand EE im unternehmenseigenen (Heiz)-Kraftwerkspark gemessen an der Bruttostromerzeugung dar? |  |  |  |  | 1.1 Hat Ihr Unternehmen ein konkretes Ziel für den Ausbau der erneuerbaren Energien (EE) im eigenen (Heiz-)kraftwerkspark verbindlich definiert? |  |  |  |  | 1.1 Falls Ihr Unternehmen noch kein konkretes Ziel für den Ausbau der erneuerbaren Energien (EE) im eigenen (Heiz-)kraftwerkspark definiert hat, planen Sie, ein solches Ziel festzulegen?
Anteil EE in % |  | Anteil konventionell in % |  |  |  |  | Welches Zieljahr?
1.2 Gibt es eine konkrete verbindliche Planung, wie viel Kraftwerksleistung in MWel auf der Basis erneuerbarer Energien Ihr Unternehmen in den kommenden fünf Jahren für die eigene oder gemeinschaftliche Stromerzeugung hinzubauen möchte? |  |  |  |  | 1.2 Wie lautet das konkrete EE-Ausbauziel Ihres Unternehmens in Prozent der Bruttostromerzeugung im eigenen (Heiz-)kraftwerkspark? | [6 empty] | Konkretes Ziel und Zieljahr?
[5 empty] | Anteil EE in % an der eigenen Bruttostromerzeugung |  |  |  |  | 1.2 Falls Ihr Unternehmen bereits ein konkretes Ziel für den Ausbau der EE im eigenen (Heiz-)kraftwerkspark definiert hat, streben Sie an, die bestehende Zielmarke weiter zu erhöhen?
Geplante Investitionen in welche EE-Technik?
|  |  |  | Geplanter Leistungszubau je EE-Technik in MWel? | [7 empty] | Konkretes Ziel und Zieljahr?
2 Zusammensetzung des Strommix |  |  |  |  | 2 Zusammensetzung des Strommix |  |  |  |  | 2 Zusammensetzung des Strommix
2.1 Wie setzt sich der aktuelle Strommix Ihres Hauptvertriebsproduktes Strom zusammen? |  |  |  |  | 2.1 Hat Ihr Unternehmen ein konkretes Ziel zur Erhöhung des Anteils EE am Strommix Ihres Hauptvertriebsprodukts Strom definiert? |  |  |  |  | 2.1 Falls Ihr Unternehmen noch kein konkretes Ziel für die Erhöhung des Anteils EE am Strommix Ihres Hauptvertriebsproduktes Strom definiert hat, planen Sie, ein solches Ziel festzulegen?
Anteil EE in % |  | Anteil konventionell in % |  |  |  |  | Welches Zieljahr?
2.2 Welche EE-Technik hat den größten Anteil am aktuellen Strommix Ihres Hauptvertriebsproduktes Strom? |  |  |  |  | 2.2 Wie hoch soll der EE-Anteil am zukünftigen Strommix Ihres Hauptvertriebsproduktes Strom sein? | [6 empty] | Konkretes Ziel und Zieljahr?
[5 empty] | Anteil EE in % am Strommix des Hauptvertriebsprodukts Strom |  |  |  |  | 2.2 Falls Ihr Unternehmen bereits ein Ziel zur Erhöhung des EE-Anteils am Hauptvertriebsprodukt Strom definiert hat, streben Sie an, die bestehende Zielmarke weiter zu erhöhen?
2.3 Wie hoch war die Absatzmenge des Hauptvertriebsprodukts Strom (HVPS) in MWh im Jahr 2013 (2014)? |  |  |  |  | 2.3 Aus welcher EE-Technologie soll zukünftig (5 Jahre) der Hauptteil des von Ihnen eingekauften EE-Stroms erzeugt werden?
Absatzmenge HVPS 2013 |  |  | in MWh | [8 empty] | Konkretes Ziel und Zieljahr?
3 Eigenerzeugung Strom aus Kraft-Wärme-Kopplung |  |  |  |  | 3 Eigenerzeugung Strom aus Kraft-Wärme-Kopplung |  |  |  |  | 3 Eigenerzeugung Strom aus Kraft-Wärme-Kopplung
3.1 Wie stellt sich der aktuelle Ausbaustand KWK im unternehmenseigenen Kraftwerkspark gemessen an der Bruttostromerzeugung dar? |  |  |  |  | 3.1 Hat Ihr Unternehmen ein konkretes Ziel für den Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) im eigenen Kraftwerkspark verbindlich definiert? |  |  |  |  | 3.1 Falls Ihr Unternehmen noch kein konkretes Ziel für den Ausbau der KWK im eigenen Kraftwerkspark definiert hat, streben Sie an, ein solches Ziel festzulegen?
Anteil KWK in % |  | Anteil nur Stromerzeugung in % |  |  |  |  | Welches Zieljahr? |  |  |  |  | Konkretes Ziel und Zieljahr?
[5 empty] | 3.2 Wie lautet das konkrete KWK-Ausbauziel Ihres Unternehmens in Prozent der Bruttostromerzeugung im eigenen Kraftwerkspark (konventionell + EE)? |  |  |  |  | 3.2 Falls Ihr Unternehmen bereits ein konkretes Ziel für den Ausbau der KWK im eigenen Kraftwerkspark definiert hat, erachten Sie es im Rahmen Ihrer Gesamtstrategie für sinnvoll, die bestehende Zielmarke zu erhöhen?
Anteil KWK in % an der eigenen Bruttostromerzeugung
3.2 Wie hoch ist aktuell der KWK-Anteil der konventionellen Stromerzeugung im eigenen Kraftwerkspark in Prozent der Gesamterzeugung (Bruttostromerzeugung)? |  |  |  |  | 3.3 Wie hoch soll spätestens in fünf Jahren der KWK-Anteil der konventionellen Stromerzeugung im eigenen Kraftwerkspark in Prozent der Gesamterzeugung sein? | [6 empty] | Konkretes Ziel und Zieljahr?
KWK konventionell Stand 2013 |  |  | % an der Bruttostromerzeugung |  | Zielmarke KWK konventionell |  |  | % an der Bruttostromerzeugung |  | 3.3 Wie hoch soll spätestens in fünf Jahren der angepasste KWK-Anteil der konv. Stromerzeugung im eigenen Kraftwerkspark in Prozent der Gesamterzeugung sein?
[5 empty] | 3.4 Wird der Hauptenergieträger (HET) der KWK-Nutzung zur Stromerzeugung Erdgas sein? |  |  |  |  | Zielmarke angepasst KWK konvent. |  |  | % an der Bruttostromerzeugung
Falls nein, bitte anderen HET angeben
4 Stromeffizienz und -einsparung im eigenen (Heiz-)Kraftwerkspark |  |  |  |  | 4 Stromeffizienz und -einsparung im eigenen (Heiz-)Kraftwerkspark |  |  |  |  | 4 Stromeffizienz und -einsparung im eigenen (Heiz-)Kraftwerkspark
4.1.Hat Ihr Unternehmen bereits Maßnahmen ergriffen, um die Effizienz der Stromerzeugung im eigenen Kraftwerkspark (konventionell bzw. KWK) zu erhöhen. Konnten die Wirkungsgrade der stromerzeugenden Anlagen erhöht werden? Falls ja, durch welche Maßnahmen? |  |  |  |  | 4.1 Hat Ihr Unternehmen konkrete Ziele formuliert, um die Effizienz der Stromerzeugung im eigenen Kraftwerkspark (konventionell bzw. KWK) zu erhöhen. Sollen die Wirkungsgrade der stromerzeugenden Anlagen erhöht werden? |  |  |  |  | 4.1 Falls Ihr Unternehmen bereits ein konkretes Ziel für die Erhöhung der effizienten Stromerzeugung/ Erhöhung des Wirkungsgrades im eigenen Kraftwerkspark definiert hat, erachten Sie es im Rahmen Ihrer Gesamtstrategie für sinnvoll, die bestehende Zielmarke zu erhöhen? Ist eine weitere Wirkungsgraderhöhung technisch realisierbar?
|  | Konkrete Maßnahme(n)? |  |  |  |  | Konkretes Ziel und Zieljahr? |  |  |  |  | Konkretes Ziel und Zieljahr?
4.2 Können Sie aufgrund von Messungen angeben, welche Strommenge in den vergangenen fünf Jahren durch Effizienzmaßnahmen und durch die Minderung des Stromeigenverbrauchs im eigenen (Heiz-)Kraftwerkspark (konventionell bzw. KWK) eingespart werden konnte? |  |  |  |  | 4.2 Können Sie beziffern, welche Strommenge in den kommenden fünf Jahren durch Effizienzmaßnahmen und durch die Minderung des Stromeigenverbrauchs im eigenen (Heiz-)Kraftwerkspark (konventionell bzw. KWK) eingespart werden soll? Durch welche Maßnahmen soll die Reduzierung des Stromverbrauchs realisiert werden? |  |  |  |  | 4.2 Welche zusätzliche Strommenge könnte aus Ihrer Sicht in den kommenden fünf Jahren durch Effizienzmaßnahmen und durch die Minderung des Stromeigenverbrauchs im eigenen Kraftwerkspark (konventionell bzw. KWK) eingespart werden soll, wenn Ihr Unternehmen die Zielsetzung zur Effizienzsteigerung im Kraftwerkspark anpassen würde?
|  | Konkrete Einsparung Strom in MWh? |  |  |  | Geplante Einsparung Strom in MWh? |  |  | Geplante Maßnahmen? |  |  | Zusätzliche Einsparung Strom in MWh?
B Status Quo Vertrieb Ökostrom |  |  |  |  | B Vertrieb Ökostrom |  |  |  |  | B Vertrieb Ökostrom
1. Typologie Ökostrom (Herkunft, EE-Anlagen) |  |  |  |  | 1. Typologie Ökostrom (Herkunft, EE-Anlagen) |  |  |  |  | 1. Typologie Ökostrom (Herkunft, EE-Anlagen)
1.1 Gehört das Angebot eines oder mehrerer eigenständiger Ökostromtarife/ -produkte zur Klimaschutzstrategie Ihres Unternehmens? |  |  |  |  | 1.1 Halten Sie eine Anpassung Ihres derzeitigen Öko-Strom-Angebotes für notwendig und möglich? |  |  |  |  | 1.1 Welche Möglichkeiten sieht Ihr Unternehmen den Ausstoß an Treibhausemissionen im Zusammenhang mit dem Einkauf von Ökostrom weiter zu vermindern?
|  | Produktbezeich-nungen(n)? |  |  |  |  | Gibt es Ziele für die Anpassung? |  |  | Möglichkeiten?
1.2.Wird der Strom für die Ökostromtarif(e)/ -produkt(e ) aus EE-Anlagen in der Region (Umkreis ca. 50 km) bezogen oder überregional eingekauft?
Herkunft und EE-Technik(en)?
1.3 Wie alt sind die EE-Anlagen, aus denen Sie Strom für Ihr/-e Ökostromangebot/-e beziehen, im Durchschnitt (gemessen ab Zeitpunkt der Inbetriebnahme)?
Durschnittliches Alter der Anlagen?
1.2 Welche EE-Anlagen können in den in den kommenden fünf Jahren zusätzlich in das Portfolio des hauptsächlich vertriebenen Ökostromtaris-/produkts aufgenommen werden? ANLAGEN NICHT BESTANDTEIL DES EIGENEN KRAFTWERKSPARKS!
1.4 Welche regionalen EE-Anlagen (Umkreis 50 km, Anlagenalter nicht älter als 6 Jahre) sind in Ihrem Anlagen-Portfolio des hauptsächlich vertriebenen Ökostromtarifs/ -produkts bzw. einer Direktversorgung/ -belieferung aus EE-Anlagen enthalten? ANLAGEN NICHT BESTANDTEIL DES EIGENEN KRAFTWERKSPARKS! |  |  |  |  | 1.2 Welche EE-Anlagen sollen gemäß Ihrer Klimaschutzstrategie in den kommenden fünf Jahren in das Portfolio des hauptsächlich vertriebenen Ökostromtaris-/produkts aufgenommen werden? ANLAGEN NICHT BESTANDTEIL DES EIGENEN KRAFTWERKSPARKS!
|  |  |  | EE-Technik/ Energieträger? |  |  |  |  | EE-Technik/ Energieträger? |  |  |  |  | EE-Technik/ Energieträger?
|  |  |  | Gesamtleistung je EE-Technik in MWel? |  |  |  |  | Gesamtleistung je EE-Technik in MWel? |  |  |  |  | Gesamtleistung je EE-Technik in MWel?
1.5 Welche regionalen EE-Anlagen (Umkreis 50 km), deren Stromerzeugung nicht gemäß gesetzlichen Regelungen aus dem EEG oder KWKG vergütet wird, sind in Ihrem Anlagen-Portfolio des hauptsächlich vertriebenen Ökostromtarifs/ -produkts enthalten? ANLAGEN NICHT BESTANDTEIL DES EIGENEN KRAFTWERKSPARKS! | [9 empty] | 1.3 Falls die gesetzlichen Rahmenbedingungen Grünstromprodukte mit Herkunftsnachweis zulassen, kann sich Ihr Unternehmen vorstellen, zukünftig einen regionalen Grünstromtarif anzubieten? Welche regionalen EE-Anlagen (50 km Umkreis) außerhalb des EEG/ KWKG-Vergütungssystems sollten in den kommenden fünf Jahren in das Anlagenportfolio eines durch Ihr Unternehmen angebotenen regionalen Grünstromtarifs aufgenommen werden? ANLAGEN NICHT BESTANDTEIL DES EIGENEN KRAFTWERKSPARKS!
|  |  |  | EE-Technik/ Energieträger? (nicht EEG/KWKG-Strom) | [9 empty] | EE-Technik/ Energieträger? (nicht EEG/KWKG-Strom)
|  |  |  | Gesamtleistung je EE-Technik in MWel? | [9 empty] | Gesamtleistung je EE-Technik in MWel?
2 Vertriebskonditionen Ökostrom |  |  |  |  | 2 Vertriebskonditionen Ökostrom |  |  |  |  | 2 Vertriebskonditionen Ökostrom
2.1 Setzt Ihr Unternehmen den Mehrerlös aus einem definierten Preisaufschlag pro kWh für das hauptsächlich vertriebene Ökostromprodukt für die Förderung von Maßnahmen zur Steigerung der Stromeffizienz ein? Falls ja, können Sie darstellen, welche Strommenge/ a dadurch seit Auflegen des Förderprogrammes eingespart werden konnte? | [9 empty] | 2.1 Kann sich Ihr Unternehmen vorstellen, den Mehrerlös aus einem definierten Preisaufschlag pro kWh für das hauptsächlich vertriebene Ökostromprodukt für die Förderung von Maßnahmen zur Steigerung der Stromeffizienz einzusetzen? Falls ja, können Sie eine Zielmarke angeben, welche Strommenge/ a mit der Einführung eines solchen Förderprogrammes eingespart werden sollte?
| realisierte Einsparung Strom in MWh/ a? |  |  | Geförderte Maßnahmen? | [6 empty] | Zielmarke Einsparung Strom in MWh/ a? |  |  | Zu fördernde Maßnahmen?
3 Zertifizierung |  |  |  |  | 3 Zertifizierung |  |  |  |  | 3 Zertifizierung
3.1 Ist/ Sind die Ökostromprodukt(e) Ihres Unternehmens zertifiziert? Falls ja, wie lautet das Label und die zertifizierende Institution? |  |  |  |  | 3.1 Sehen Sie d. Bedarf/ d. Möglichkeit, den Herkunftsnachweis d. v. Ihnen i. Rahmen des Ökostromangebots zugekauften Stroms für Ihre Kunden noch transparenter zu machen?
|  | Label und Zertifizierungsstelle? |  |  |  |  | Möglichkeiten ?
C Status Quo Stromnetzmanagement |  |  |  |  | C Stromnetzmanagement |  |  |  |  | C Stromnetzmanagement
1. Stromnetzoptimierung |  |  |  |  | 1. Stromnetzoptimierung |  |  |  |  | 1. Stromnetzoptimierung
1.1 Hat Ihr Unternehmen bestehende Netzengpässe auf der Netzebene der Nieder- bzw. Mittelspannung beseitigt, um die Einspeisung von Strom aus EE zu ermöglichen/ erhöhen (z.B. über den Einsatz regelbarer Ortsnetztransformatoren)? |  |  |  |  | 1.1 Sieht Ihr Unternehmen die Notwendigkeit, Netzengpässe auf der Netzebene der Nieder- bzw. Mittelspannung zu beseitigen? Welche Möglichkeiten zur Vermeidung der Abregelung von EE-Anlagen sehen Sie?
|  | Konkrete Maßnahme(n)? |  |  |  |  | Maßnahmen/ Möglichkeiten ?
2 Stromspeicherung zur Netzentlastung |  |  |  |  | 2 Stromspeicherung zur Netzentlastung |  |  |  |  | 2 Stromspeicherung zur Netzentlastung
2.1 Hat Ihr Unternehmen netzentlastende Speicherlösungen eingeführt bzw. getestet, um die Abregelung von EE-Anlagen in Schwachlastzeiten mit hoher EE-Erzeugung zu verringern und damit die tatsächliche Nutzung erzeugten EE-Stroms zu optimieren (z.B. über Ortsnetzbatterien)? |  |  |  |  | 2.1 Plant Ihr Unternehmen netzentlastende Speicherlösungen einzuführen bzw. zu testen, um die Abregelung von EE-Anlagen in Schwachlastzeiten mit hoher EE-Erzeugung zu verringern und damit die tatsächliche Nutzung erzeugten EE-Stroms zu optimieren (z.B. über Ortsnetzbatterien)? |  |  |  |  | 2.1 Sieht Ihr Unternehmen den Bedarf/ die Notwendigkeit netzentlastende Speicherlösungen einzuführen oder zu testen, um die Abregelung von EE-Anlagen in Schwachlastzeiten mit hoher EE-Erzeugung zu verringern und damit die tatsächliche Nutzung erzeugten EE-Stroms zu optimieren?
|  | Konkrete Maßnahme(n)? |  |  |  |  | Konkrete Maßnahme(n)? |  |  |  |  | Maßnahmen/ Möglichkeiten ?
2.2 Hat Ihr Unternehmen evaluiert/ exakt gemessen, welche zusätzliche Strommenge/ Leistung - gemessen in MWh/ MW - aus EE-Anlagen durch die Anwendung von Speicherlösungen in das Stromverteilernetz eingespeist werden konnte bzw. das Netz in der Lage war aufzunehmen? |  |  |  |  | 2.2 Hat Ihr Unternehmen evaluiert/ berechnet, welche zusätzliche Strommenge/ Leistung - gemessen in MWh/ MW - aus EE-Anlagen durch die Anwendung von geplanten Speicherlösungen in das Stromverteilernetz eingespeist werden könnte bzw. das Netz in der Lage wäre aufzunehmen? |  |  |  |  | 2.2 Falls Ihr Unternehmen den Bedarf/ die Notwendigkeit sieht, netzentlastende Speicherlösungen einzuführen, in welchem Zeitraum sollen die notwendigen Maßnahmen umgesetzt werden?
|  | Realisierte EE-Einspeisung bzw. Leistungsaufnahme in MWh oder MW/ a? |  |  |  |  | Zusätzliche EE-Einspeisung bzw. Leistungsaufnahme in MWh oder MW/ a? |  |  | Möglicher Zeitraum?
3 Weitere Vorhaben im Rahmen des Stromnetzmanagement |  |  |  |  | 3 Weitere Vorhaben im Rahmen des Stromnetzmanagement |  |  |  |  | 3 Weitere Vorhaben im Rahmen des Stromnetzmanagement
3.1 Hat Ihr Unternehmen/Ihre Netzsparte weitere Vorhaben umgesetzt/ Maßnahmen durchgeführt, die einer effizienten Stromnetznutzung dienen (z.B. Einführung Last- bzw. Demand-Side-Management für Industrie- und Gewerbekunden etc.)? |  |  |  |  | 3.1 Plant Ihr Unternehmen/Ihre Netzsparte Vorhaben/ Maßnahmen, die einer effizienten Stromnetznutzung dienen (z.B. Einführung Last- bzw. Demand-Side-Management für Industrie- und Gewerbekunden etc.)? |  |  |  |  | 3.1 Sieht Ihr Unternehmen/Ihre Netzsparte, die Möglichkeit, Maßnahmen durchzuführen, die einer effizienten Stromnetznutzung dienen (z.B. Einführung Last- bzw. Demand-Side-Management für Industrie- und Gewerbekunden etc.)?
|  | Konkrete Maßnahme(n)? |  |  |  |  | Konkrete Maßnahme(n)? |  |  |  |  | Maßnahmen/ Möglichkeiten ?
Erweiterungs- und Erläuterungsmöglichkeiten |  |  |  |  | Erweiterungs- und Erläuterungsmöglichkeiten |  |  |  |  | Zusätzliche Aspekte im Rahmen der Weiterentwicklung der Klimaschutzstrategie
[15 empty] | Erläuterungen/ Begründungen | Verbindlichkeit/ Controlling
[5 empty] | z.B. Förderprogramme für EE-Anlagen zur Stromerzeugung | [10 empty] | Wie wird die Verbidlichkeit der Ziele/Maßnahmen sichergestellt?
Note on B65: Anmerkung des Verfassers für Anwender des Strategie-Checks: In diesem Zusammenhang ist der Bilanzkreis für Energien nach dem EEG laut StromNZV § 11 beachten; Wortlaut § 11 StromNZV: Die Betreiber von Elektrizitätsversorgungsnetzen sind verpflichtet, einen Bilanzkreis zu führen, der ausschließlich Energien, die nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz vergütet und nicht nach § 33a des Erneuerbare-Energien-Gesetzes direkt vermarktet werden, von Einspeisern im Netzgebiet zur Durchleitung an den Bilanzkreis für Energien nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz der Betreiber von Übertragungsnetzen aufweist. Von der Verpflichtung nach Satz 1 sind Netzbetreiber ausgenommen, an deren Verteilernetz weniger als 100.000 Kunden unmittelbar oder mittelbar angeschlossen sind. Wortlaut § 30 (1) StromNZV: § 11 ist erst ab dem 1. Oktober 2005 anzuwenden Die in dieser Frage angesprochene Direktversorgung bzw. Direktbelieferung wurde gemäß § 39 EEG 2012 berücksichtigt. Eine direkte Vermarktungs- bzw. Belieferungsmöglichkeit lokal bzw. regional erzeugten Ökostroms im Rahmen einer Verordnungsermächtigung nach § 95 EEG 2014 ist noch nicht definiert und wäre auch nur für zukünftige Überlegungen (siehe Weiterentwicklung der Klimaschutzstrategie) relevant.
Note on AC69: Anmerkung des Verfassers für Anwender des Strategie-Checks: Bei den Leistungsangaben muss darauf geachtet werden, dass die Leistung der EE-Anlagen des Ökostromportfolio unter Ist-Stand Klimaschutzstrategie in der Gesamtangabe enthalten sind. Ansonsten stimmen die Gesamtwergebnisse des CO2-Rechners nicht!
Note on X71: Anmerkung des Verfassers für Anwender des Strategie-Checks: "Graustrom"-Problematik bzw. veränderten Rechtsrahmen für Vermarktung von Ökostrom beachten! Grundsätzliche Vermarktungsalternativen nach EEG 2012 § 37 bzw. § 39 (verminderte EEG-Umlage) wurden bei dieser Frage zu Grunde gelegt. Eine direkte Vermarktungs- bzw. Belieferungsmöglichkeit lokal bzw. regional erzeugten Ökostroms im Rahmen einer Verordnungsermächtigung nach § 95 EEG 2014 ist noch nicht abschließend und ausreichend definiert.
Note on AB78: Anmerkung des Verfassers für Anwender des Strategie-Checks: Prognostizierte Zahl der Ökostromkunden (heutige Zahl + 20%) in fünf Jahren*jährliche intendierte durschnittliche Stromeinsparung je Kunde;
Note on M88: Anmerkung des Verfassers für Anwender des Strategie-Checks: Der in diesem Zusammenhzang vieldiskutierte Aspekt der Abregelung von Einspeisespitzen v.a. bei WEA bleibt im Kontext dieser Frage unberücksichtigt;
Note on B93: Anmerkung des Verfassers für Anwender des Strategie-Checks: Die Frage wurde in Hinblick auf die gültigen Rahmenbedingungen des EEG 2012 formuliert; Der in diesem Zusammenhzang vieldiskutierte Aspekt der Abregelung von Einspeisespitzen v.a. bei WEA bleibt hierbei unberücksichtigt; Bei dieser Frage geht es um den Aspekt, die tatsächliche regionale Nutzung von EE-Strom durch Speicherlösungen z.B. durch Anlagenverbund/ -vernetzung im Rahmen eines virtuellen Regionalkraftwerks zu ermöglichen bzw. zu verbessern.
nein
ja
nein
ja
Wind-energie
PV
Wasser-kraft
Sonstige
Bio- energie
Wind-energie
PV
Wasser-kraft
Sonstige
Bio- energie
nein
ja
nein
ja
regional
über-regional
unter 6 Jahre
über 6 Jahre
nein
ja
nein
ja
nein
ja
nein
ja
nein
ja
nein
ja
nein
ja
nein
ja
nein
ja
nein
ja
nein
ja
nein
ja
nein
ja
nein
ja
nein
ja
nein
ja
nein
ja
nein
ja
Wind-energie
PV
Wasser-kraft
Sonstige
Bio- energie
nein
ja
Wind-energie
PV
Wasser-kraft
Sonstige
Bio- energie
Wind-energie
PV
Wasser-kraft
Sonstige
Bio- energie
Wind-energie
PV
Wasser-kraft
Sonstige
Bio- energie
nein
ja
nein
ja
nein
ja
nein
ja
nein
ja
nein
ja
nein
ja
nein
ja
nein
ja
Wind-energie
PV
Wasser-kraft
Sonstige
Bio- energie
Wind-energie
PV
Wasser-kraft
Sonstige
Bio- energie
nein
ja
nein
ja

## Geschäftsmodelle_Strom
Geschäftsmodell-Check Strom
Das Grundraster zur Entwicklung neuer Geschäftsmodelle | [6 empty] | Beispiel für neues Geschäftsmodell Strom: Aufbau eines virtuellen Regionalkraftwerks zur Bereitstellung von Regelenergie | [7 empty] | Das Grundraster zur Entwicklung neuer Geschäftsmodelle ist angelehnt an das "Buisness Model Canvas":
Schlüsselpartner | Schlüsselaktivitäten | Wertangebote |  | Kundenbeziehung | Kundensegmente | Zusätzliche Einflussfaktoren |  | Schlüsselpartner | Schlüsselaktivitäten | Wertangebote |  | Kundenbeziehung | Kundensegmente | Zusätzliche Einflussfaktoren
• Ihre Schlüsselpartner? | • Erforderliche Schlüsselaktivitäten? | • Wie helfen Sie Ihren Kunden, ihre funktionalen Aufgaben zu bewältigen? |  | • Ihre Kundenbeziehung ? | • Nutzen Ihres Geschäftsmodells für wen? | • gesetzliche Rahmenbedingungen: |  | • EE-Anlagenbetreiber i. d. Region ab def. Anlagenleistung & Partnerstadtwerk | • Aufbau eines virtuellen Kraftwerks zusammen mit Partnern; Teilnahme an Ausschreibungen der Übertragungsnetzbetreiber, evtl.anderer Vertzeilernetzbetreiber | • Lieferung von Regelenergie dient der Systemstabilität (v.a. Frequenzerhaltung) = funktionale Aufgabe |  | • Bewerbung auf Auschreibungen - definiert über Regulierungsrahmen | • Angebot Regelenergie bzw. gesicherte Leistung im Bedarfsfall (v.a. Frequenzerhaltung) | • gesetzliche Rahmenbedingungen:
Breite Öffnung des Regelenergiemarktes für EE steht noch aus;
• Ihre Schlüssellieferanten? |  |  |  | • Kundenbeziehungen während der Dauer des Geschäftsverhältnisses?
• Kundenbeziehung v.a. über Regulierungsrahmen definiert
• Schlüsselressourcen von Ihren Partnern? |  | • Wie helfen Sie Ihren Kunden, ihre Ziele zu erfüllen? |  |  | • Ihre wichtigsten Kunden? |  |  | • Regelenergielieferung durch Partner (s.o.); |  | • Lieferung von Regelenergie dient der Systemstabilisierung (v.a. Frequenzerhaltung) = Ziel Übertragungsnetzbetreiber |  |  | • Übertragungsnetzbetreiber (380/ 220 KV- Ebene) in unserer Region (3 Landkreise);
| Schlüsselressourcen |  |  | Vertriebskanäle |  | • Markt- und Wettbewerbsbedingungen: |  |  | Schlüsselressourcen |  |  | Vertriebskanäle |  | • Markt- und Wettbewerbsbedingungen:
• Schlüsselaktivitäten Ihrer Partner? | • Erforderliche Betriebsmittel (physische, finanzielle, humane)? | • Wie lösen Sie die Probleme und beseitigen Hindernisse und Widerstände Ihres/ Ihrer Kunden? |  | • Ansprache Ihrer Kunden (Kommunikation Vertrieb)? |  |  |  | • EE-Anlagen als Schlüsselressource zum Betrieb eines virtuellen Regionalkraftwerks; Partnerstadtwerk: Nutzung Leitzentrale | • Zusätzliches geschultes Personal zum Betrieb eines virtuellen Kraftwerks (o. Qual. v. vorh. Personal) | • Problemlösung (Nicht-Einhaltung des geforderten Frequenzbandes) durch die Bereitstellung von Regelenergie |  | • Ausschreibungen der Übertragungsnetzbetreiber; Keine bes. Kundenansprache notwendig! | • | Noch kein Markt im klassischen Sinne vorhanden; Bisher nur wenige Anbieter von EE-Regelenergie (Zulassung durch Übertragungsnetzbetreiber/ Präqualifikation)
| • Betriebsmittel innerhalb, außerhalb Ihres Einflussbereichs? |  |  | • Wie möchten Ihre Kunden Ihre Produkte erhalten (Distribution)?
[9 empty] | • IT-Lösungen (Einkauf) |  |  | • Über Ausschreibung def. Produkt: z.B. ges. Leistung
Kostenfaktoren/ Kostenstruktur |  |  | Erlösequellen/ prognostizierte Erlöse |  |  | • Technologische Rahmenbedingungen: |  | Kostenfaktoren/ Kostenstruktur |  |  | Erlösequellen/ prognostizierte Erlöse |  |  | • Technologische Rahmenbedingungen:
• Wichtigste Kosten in Ihrem neuen Geschäftsmodell? |  |  | • Wichtigste Erlöse in Ihrem neuen Geschäftsmodell? |  |  |  |  | • Kosten EE-Anlagen (Partner); Fixkosten Leitwarte (Technik = Hardware; Personal); Standard. oder passgenaue IT-Lösung; Qualifikation Personal |  |  | • Zahlungen der Übertragungsnetbetreiber für die Bereitstellung gesicherter Leistung / Regelenergie nach Regulierungsrahmen |  |  | Virtuelle Kraftwerke in Forschungsprojekten erprobt; erste Umsetzungen auf regionaler Ebene erfolgt - Expertise einholen, z.B. Stadtwerke München!
• Kostenstruktur (fix, variabel, einmalig, wiederkehrend, skalierend mit Erlösen)? |  |  | • Struktur der Erlöse (fix, variabel, einmalig, wiederkehrend, skalierend mit Kundenanzahl, Produkten)?
[8 empty] | • Vorwiegend Fixkosten |  |  | • Erlöse nach vorgegebener Bedarfsstruktur der Netzbetreiber (Kunden)
• Wann treten Kosten auf (vor, während, nach erbrachter Leistung)? |  |  | • Wann erhalten Sie die Erlöse (vorab, während, nach erbrachter Leistung)? |  |  |  |  | • Bereits vor Leistungserbringung (Aufbau Hard- und Software, Partnersuche) |  |  | • Erhalt der Erlöse nach bedarfsgerechter Bereitstellung von Regelenergie
Neue Geschäftsmodelle Strom 1
Schlüsselpartner | Schlüsselaktivitäten | Wertangebote |  | Kundenbeziehung | Kundensegmente | Zusätzliche Einflussfaktoren | [8 empty] | Quelle: Wikipedia
• | • | • |  | • | • | • gesetzliche Rahmenbedingungen:
[15 empty] | Referenz: | Osterwalder, A. Pigneur, Y. :Business Modell Generation. 2011, Frankfurt a.M., Campus
• |  |  |  |  | • | [10 empty] | Schäffler, H.: Arbeitsbuch Innovative Geschäftsmodelle in der Energiewirtschaft. Band 1 Einführung. 2012, Freiburg i.Br.
•
• |  | • |  |  | •
| Schlüsselressourcen |  |  | Vertriebskanäle |  | • Markt- und Wettbewerbsbedingungen:
• | • | • |  | • | •
| • |  |  | •
| • |  |  | •
Kostenfaktoren/ Kostenstruktur |  |  | Erlösequellen/ prognostizierte Erlöse |  |  | • Technologische Rahmenbedingungen:
• |  |  | •
Abschätzung CO2-Einsparung/a
•
Neue Geschäftsmodelle Strom 2
Schlüsselpartner | Schlüsselaktivitäten | Wertangebote |  | Kundenbeziehung | Kundensegmente | Zusätzliche Einflussfaktoren
• | • | • |  | • | • | • gesetzliche Rahmenbedingungen:
• |  |  |  |  | •
•
• |  | • |  |  | •
| Schlüsselressourcen |  |  | Vertriebskanäle |  | • Markt- und Wettbewerbsbedingungen:
• | • | • |  | • | •
| • |  |  | •
| • |  |  | •
Kostenfaktoren/ Kostenstruktur |  |  | Erlösequellen/ prognostizierte Erlöse |  |  | • Technologische Rahmenbedingungen:
• |  |  | •
Abschätzung CO2-Einsparung/a
•

## CO2_Rechner_Strom
CO2-Rechner Strom
Erfassung des Status Quo | Erfassung Ist-Stand Klimaschutzstrategie | Weiterentwicklung der Klimaschutzstrategie | Grundlagen der CO2-Berechnung |  |  |  |  | Zwischenrechnungen für CO2-Berechnung
A Status Quo Strom | A Zielsetzungen Strom | A Zielsetzungen Strom
1 Eigenerzeugung Strom | 1 Eigenerzeugung Strom | 1 Eigenerzeugung Strom | CO2-Emissionsfaktor Deutscher Strommix |  | Spalte Vergleichswerte |  |  | Berechnung CO2-Einsparung durch zusätzliche EE
1.1 Wieviel CO2 /a wird aktuell durch den Einsatz von EE im eigenen (Heiz-)kraftwerkspark inkl. Gemeinschaftkraftwerke eingespart? | 1.1 CO2-Einsparung, wenn das durch Ihr Unternehmen verbindlich definierte Ziel für den Ausbau der erneuerbaren Energien (EE) im eigenen (Heiz-)kraftwerkspark erreicht wird: | 1.1 CO2-Einsparung, wenn das durch Ihr Unternehmen angepasste Ziel für den Ausbau der erneuerbaren Energien (EE) im eigenen (Heiz-)kraftwerkspark erreicht wird |  | 0.576 |  | Quelle: LfU Bayern: Excel-Tabelle zur Berechnung von CO2-Emissionen/ Stand Dezember 2013 mit Verweis auf Umweltbundesamt (UBA): Prozessorientierte Basisdaten für Umweltmanagement-Instrumente (ProBas = ProBas-Datenbank); Tabelle: El-KW-Park-DE-2010 [Wert CO2-Äquivalente Strommix DE stammt allerdings aus Tabelle: El-KW-Park-DE-2011!] |  | 0
Vergleich mit aktueller CO2-Einsparung/ a durch EE-Einsatz (CO2-Äquivalente) | Abschätzung mit Standarddaten (Primärenergetische Betrachtung, CO2-Äquivalente) | Abschätzung mit Standarddaten (Primärenergetische Betrachtung, CO2-Äquivalente) | Angenommene Volllaststunden für Stromerzeugung je Technik |  |  |  |  | Berechnung CO2-Zuwachs durch zusätzliche Konventionelle
0 | 0 |  | Erneuerbare Energien: |  |  |  |  | 0
Vergleich mit aktueller CO2-Einsparung/ a durch EE-Einsatz (nur CO2) |  |  | Windenergie | 1800 |  | vgl. (1) Agentur für erneuerbare Energien (AEE): Studienvergleich: Die Entwicklung der Volllaststunden von Kraftwerken in Deutschland. Berlin 07/2013, S.3; (2) Agora Energiewende: Ein radikal vereinfachtes EEG 2.0 und ein umfassender Marktdesing-Prozess. Berlin 10/2013, S.12; |  | Berechnung CO2-Einsparwegfall durch deinstallierte EE
0 |  |  | Photovoltaik | 950 |  | vgl. (1) Agentur für erneuerbare Energien (AEE): Studienvergleich: Die Entwicklung der Volllaststunden von Kraftwerken in Deutschland. Berlin 07/2013, S.2; (2) Agora Energiewende: Ein radikal vereinfachtes EEG 2.0 und ein umfassender Marktdesing-Prozess. Berlin 10/2013, S.12; |  | 0
|  |  | Wasserkraft | 4500
2 Zusammensetzung des Strommix | 2 Zusammensetzung des Strommix | 2 Zusammensetzung des Strommix |  |  |  | vgl. (1) Agentur für erneuerbare Energien (AEE): Studienvergleich: Die Entwicklung der Volllaststunden von Kraftwerken in Deutschland. Berlin 07/2013, S.5; (2) Agora Energiewende: Ein radikal vereinfachtes EEG 2.0 und ein umfassender Marktdesing-Prozess. Berlin 10/2013, S.12; |  | Berechnung CO2-Einsparung durch deinstallierte Konventionelle
2.1 Wieviel CO2 /a wird durch den aktuellen EE-Anteil am Hauptvertriebsprodukt Strom (HVPS) eingespart: | 2.1 CO2-Einsparung, wenn das durch Ihr Unternehmen verbindlich definierte Ziel zur Erhöhung des EE-Anteils am Hauptvertriebsprodukt erreicht wird: | 2.1 CO2-Einsparung, wenn das durch Ihr Unternehmen angepasste Ziel zur Erhöhung des EE-Anteils am Hauptvertriebsprodukt erreicht wird: | Feste Biomasse (Holz) | 5000 |  | vgl. (1) Agentur für erneuerbare Energien (AEE): Studienvergleich: Die Entwicklung der Volllaststunden von Kraftwerken in Deutschland. Berlin 07/2013, S.4; (2) Agora Energiewende: Ein radikal vereinfachtes EEG 2.0 und ein umfassender Marktdesing-Prozess. Berlin 10/2013, S.12; |  | 0
Vergleich mit aktueller CO2-Einsparung durch EE-Anteil am HVPS (CO2-Äquivalente) | Abschätzung mit Standarddaten (Primärenergetische Betrachtung, CO2-Äquivalente) | Abschätzung mit Standarddaten (Primärenergetische Betrachtung, CO2-Äquivalente) | Biogas | 5000 |  | vgl. (1) Agentur für erneuerbare Energien (AEE): Studienvergleich: Die Entwicklung der Volllaststunden von Kraftwerken in Deutschland. Berlin 07/2013, S.4; (2) Agora Energiewende: Ein radikal vereinfachtes EEG 2.0 und ein umfassender Marktdesing-Prozess. Berlin 10/2013, S.12; |  | Berechnung CO2-Einsparung KWK-Einsatz nach finn. Methode |  |  |  | Referenz: | Mauch, Wolfgang u.a.: Allokationsmethoden für spezifische CO2-Emissionen von Strom und Wärme aus KWK-Anlagen. In: Energiewirtschaftliche Tagesfragen, Heft 9 - 2010, S.12-14
0 | 0 |  | Konventionelle Energien: |  |  |  |  | PEE= Primärenergieeinsparung |  |  |  |  | Öko-Institut e.V. : Bestimmung spezifischer Treibhausgas-Emissionsfaktoren für Fernwärme - Endbericht. 2008, S. 8
3 Eigenerzeugung Strom aus Kraft-Wärme-Kopplung (hier nur konventionell) | 3 Eigenerzeugung Strom aus Kraft-Wärme-Kopplung (hier nur konventionell) | 3 Eigenerzeugung Strom aus Kraft-Wärme-Kopplung (hier nur konventionell) | Erdgas | 3000 |  | vgl. (1) Agentur für erneuerbare Energien (AEE): Studienvergleich: Die Entwicklung der Volllaststunden von Kraftwerken in Deutschland. Berlin 07/2013, S.7; (2) Agora Energiewende: Ein radikal vereinfachtes EEG 2.0 und ein umfassender Marktdesing-Prozess. Berlin 10/2013, S.12; |  | 0.15339
3.1 Wieviel CO2 /a wird durch den aktuellen KWK-Anteil an der konventionellen Stromerzeugung im eigenen (Heiz-) Kraftwerkspark eingespart: | 3.1 CO2-Einsparung/ a, wenn das durch Ihr Unternehmen verbindlich definierte Ziel zur Erhöhung des KWK-Anteils an der konventionellen Stromerzeugung im eigenen (Heiz-) Kraftwerkspark erreicht wird: | 3.1 CO2-Einsparung/ a, wenn das durch Ihr Unternehmen angepasste Ziel zur Erhöhung des KWK-Anteils an der konventionellen Stromerzeugung im eigenen (Heiz-) Kraftwerkspark erreicht wird: | Steinkohle | 5500 |  | vgl. (1) Agentur für erneuerbare Energien (AEE): Studienvergleich: Die Entwicklung der Volllaststunden von Kraftwerken in Deutschland. Berlin 07/2013, S.8; (2) Agora Energiewende: Ein radikal vereinfachtes EEG 2.0 und ein umfassender Marktdesing-Prozess. Berlin 10/2013, S.12; |  | PEE= Primärenergieeinsparung mit verbessert. Wirkungsgraden
|  |  | Braunkohle | 6000 |  | vgl. (1) Agentur für erneuerbare Energien (AEE): Studienvergleich: Die Entwicklung der Volllaststunden von Kraftwerken in Deutschland. Berlin 07/2013, S.6; (2) Agora Energiewende: Ein radikal vereinfachtes EEG 2.0 und ein umfassender Marktdesing-Prozess. Berlin 10/2013, S.12; |  | 0.23494
|  |  | Müllverbrennung | 7000 |  | vgl. Umweltbundesamt (UBA): Prozessorientierte Basisdaten für Umweltmanagement-Instrumente (ProBas); Tabelle: Müll-KW-DT-DE-2020 |  | Brenstoffanteil elektrisch (A Brel)
[8 empty] | 0.48378 |  | verbessert | 0.48685
Vergleich mit aktueller CO2-Einsparung/ a durch KWK-Einsatz (CO2-Äquivalente) | Abschätzung mit Standarddaten Erdgas (Primärenerg. Betrachtung, CO2-Äquivalente) | Abschätzung mit Standarddaten Erdgas (Primärenerg. Betrachtung, CO2-Äquivalente) | CO2-Emissionsfaktoren je Erzeugungstechnik |  |  |  |  | Brenstoffanteil thermisch (ABrth)
0 | 0 | 0 | Endenergetische Betrachtung (ohne Vorkette): |  |  |  |  | 0.51622 |  | verbessert | 0.51737
Ergebnis aktuelle CO2-Einsparung/ a durch KWK-Einsatz nach finnischer Methode | Ergebnis CO2-Einsparung/ a durch definierten KWK-Einsatz nach finnischer Methode | Ergebnis CO2-Einsparung/ a durch angepassten KWK-Einsatz nach finnischer Methode | Windenergie | 0 |  | In der endenergetischen Betrachtung werden für die erneuerbaren Energien keine CO2-Emissionen angesetzt! |  | 0 | CO2 el Gas | CO2 th Gas | 0
#DIV/0! |  |  | Photovoltaik | 0 |  |  |  | #DIV/0! | E-Faktor el | E-Faktor th
|  |  | Wasserkraft | 0
4 Stromeffizienz und -einsparung im eigenen (Heiz-)Kraftwerkspark | 4 Stromeffizienz und -einsparung im eigenen (Heiz-)Kraftwerkspark | 4 Stromeffizienz und -einsparung im eigenen (Heiz-)Kraftwerkspark | Feste Biomasse (Holz) | 0 |  |  |  | B Vertrieb Ökostrom
4.1 Wieviel CO2 /a wurde durch Stromeffizienzmaßnahmen in den vergangenen fünf Jahren im eigenen (Heiz-) Kraftwerkspark eingespart: | 4.1 CO2-Einsparung /a laut Plan/ Strategie durch Stromeffizienzmaßnahmen in den kommenden fünf Jahren im eigenen (Heiz-) Kraftwerkspark: | 4.1 Zusätzlich mögliche CO2-Einsparung durch Stromeffizienzmaßnahmen in den kommenden fünf Jahren im eigenen (Heiz-) Kraftwerkspark: | Biogas | 0 |  |  |  | Kontrolle CO2-Berechnung Ökostrom
Vergleich CO2-Einsparung/ a durch Stromeffizienz im (Heiz-)Kraftwerkspark | Abschätzung mit Standarddaten (Primärenerg. Betrachtung, CO2-Äquivalente) | Abschätzung mit Standarddaten (Primärenerg. Betrachtung, CO2-Äquivalente) | Erdgas 1 (ohne Gutschrift) | 0.5582 |  | Referenz: | Umweltbundesamt (UBA): Prozessorientierte Basisdaten für Umweltmanagement-Instrumente (ProBas); Tabelle: Gas-DT-HKW-EK-DE-2005/brutto
0 | 0 | 0 | Erdgas 2 (mit Gutschrift) | 0.4473 |  | Referenz: | Umweltbundesamt (UBA): Prozessorientierte Basisdaten für Umweltmanagement-Instrumente (ProBas); Tabelle: Gas-HKW-GuD-gross-DE-2020/en
|  |  | Steinkohle 1 (HKW ohne Gutschrift) | 1.025 |  | Referenz: | Umweltbundesamt (UBA): Prozessorientierte Basisdaten für Umweltmanagement-Instrumente (ProBas); Tabelle: Kohle-HKW-EK-DE-2005/brutto | Berechnung CO2-Austoß Gegenüberst. Strommix Status Quo
B Vertrieb Ökostrom | B Vertrieb Ökostrom | B Vertrieb Ökostrom | Steinkohle 2 (HKW mit Gutschrift) | 0.33754 |  | Referenz: | Umweltbundesamt (UBA): Prozessorientierte Basisdaten für Umweltmanagement-Instrumente (ProBas); Tabelle:Kohle-HKW-EK-DE-2010/en | 0
1 Typologie Ökostrom (Herkunft, Förderung regionale EE-Anlagen) | 1 Typologie Ökostrom (Herkunft, Förderung regionale EE-Anlagen) | 1 Typologie Ökostrom (Herkunft, Förderung regionale EE-Anlagen) | Steinkohle 3 (KW, zukünftig) | 0.71595 |  | Referenz: | Umweltbundesamt (UBA): Prozessorientierte Basisdaten für Umweltmanagement-Instrumente (ProBas); Tabelle: Kohle-KW-DT-DE-2020, d.h. Nutzungsgrad Kraftwerk 47% | Berechnung CO2-Austoß Gegenüberst. EE Status Quo
1.1 Wieviel CO2 /a wird aktuell durch regionale EE-Anlagen im Anlagenportfolio des hauptsächlich vertriebenen Ökostromtarifs/-produkts eingespart (ANLAGEN NICHT BESTANDTEIL DES EIGENEN KRAFTWERKSPARKS!): | 1.1 Intendierte CO2-Einsparung/ a durch regionale EE-Anlagen im Anlagenportfolio des hauptsächlich vertriebenen Ökostromtarifs/-produkts im Zielzeitraum von fünf Jahren (ANLAGEN NICHT BESTANDTEIL DES EIGENEN KRAFTWERKSPARKS!): | 1.1 Zusätzliche zukünftige CO2-Einsparung/ a durch weitere regionale EE-Anlagen im Anlagenportfolio des hauptsächlich vertriebenen Ökostromtarifs/-produkts (ANLAGEN NICHT BESTANDTEIL DES EIGENEN KRAFTWERKSPARKS!): | Steinkohle 4 (KW, zukünftig,eff.) | 0.33754 |  | Referenz: | Umweltbundesamt (UBA): Prozessorientierte Basisdaten für Umweltmanagement-Instrumente (ProBas); Tabelle: Kohle-KW-DT-DE-2020 (Endenergie 100%) d.h. Nutzungsgrad Kraftwerk 99 % | 0
|  |  | Braunkohle 1 (HKW mit Gutschrift) | 1.0614 |  | Referenz: | Umweltbundesamt (UBA): Prozessorientierte Basisdaten für Umweltmanagement-Instrumente (ProBas); Tabelle: Braunkohle-HKW-EK-DE-rheinisch-2010/en | Kontrolle CO2-Berechnung Ökostrom Status Quo
|  |  | Braunkohle 2 (KW, zukünftig) | 0.91512 |  | Referenz: | Umweltbundesamt (UBA): Prozessorientierte Basisdaten für Umweltmanagement-Instrumente (ProBas); Tabelle: Braunkohle-KW-DT-DE-2020-Lausitz, d.h. Nutzungsgrad Kraftwerk 45% | 0
Vergleich mit aktueller CO2-Einspar. durch reg. EE-Ökostrom-Portfolio (CO2-Äquivalente) | Abschätzung mit Standarddaten (Primärenergetische Betrachtung, CO2-Äquivalente) | Abschätzung mit Standarddaten (Primärenergetische Betrachtung, CO2-Äquivalente) | Braunkohle 3 (KW zukünftig, eff.) | 0.4118 |  | Referenz: | Umweltbundesamt (UBA) : Prozessorientierte Basisdaten für Umweltmanagement-Instrumente (ProBas); Tabelle: Braunkohle-KW-DT-DE-2020-Lausitz (Endenergie 100%), d.h. Nutzungsgrad Kraftwerk 100%; Geringere Emissionen als bei Braunkohle aus den rheinischen Braunkohleabbaugebieten;
0 | 0 | 0 | Müllverbrennung 1 (biog. Anteil) | 0.010523 |  | Referenz: | Umweltbundesamt (UBA): Prozessorientierte Basisdaten für Umweltmanagement-Instrumente (ProBas); Tabelle: Müll-KW-DT-DE-2020 (Endenergie 100%)
|  |  | Müllverbrennung 2 | 0.13053 |  | Referenz: | Umweltbundesamt (UBA): Prozessorientierte Basisdaten für Umweltmanagement-Instrumente (ProBas); Tabelle: Müll-KW-DT-DE-2020
2 Vertriebskonditionen Ökostrom | 2 Vertriebskonditionen Ökostrom | 2 Vertriebskonditionen Ökostrom | [5 empty] | Berechnung CO2-Austoß Gegenüberst. Strommix Strategie
2.1 Wieviel CO2 /a wird aktuell durch ein Förderprogramm/ Maßnahmen zur Steigerung der Stromeffizienz bei Ökostromkunden (finanziert aus Mehrerlös Hauptvertriebsprodukt Ökostrom) eingespart? |  | 2.1 Zusätzliche prognostitizierte CO2-Einsparung /a bei Ökostromkunden durch ein Förderprogramm/ Maßnahmen zur Steigerung der Stromeffizienz bei Ökostromkunden (finanziert aus Mehrerlös Hauptvertriebsprodukt Ökostrom)? | Primärenergetische Betrachtung (mit Vorkette): |  | Quellenvergleich |  |  | 0
|  |  | Windenergie | 0.011 | 0.008087 | Referenz: | Agentur für erneuerbare Energien (AEE): Renews Special - Ausgabe 49: Klima- und Umweltschutz durch Erneuerbare Energien. Berlin 02/2011, S.9, Tabelle: Spezifische Emissionen der Stromerzeugung | Berechnung CO2-Austoß Gegenüberst. EE Strategie
|  |  | Photovoltaik | 0.054259 | 0.051861 | Referenz: | Umweltbundesamt (UBA): Prozessorientierte Basisdaten für Umweltmanagement-Instrumente (ProBas); Tabelle: Solar-PV-multi-Rahmen-mit-Rack-DE-2010 | 0
Vergl. mit aktueller CO2-Einspar. durch Stromeffizienz Ökostromkun. (CO2-Äquivalente) |  | Abschätzung mit Standarddaten (Primärenergetische Betrachtung, CO2-Äquivalente) | Wasserkraft | 0.0026388 | 0.002588 | Referenz: | Umweltbundesamt (UBA): Prozessorientierte Basisdaten für Umweltmanagement-Instrumente (ProBas); Tabelle: Wasser-KW-gross-DE-2010 (update) ! | Kontrolle CO2-Berechnung Ökostrom Strategie
0 |  | 0 | Feste Biomasse (Holz) | 0.011315 | 0.029234 | Referenz: | Umweltbundesamt (UBA): Prozessorientierte Basisdaten für Umweltmanagement-Instrumente (ProBas); Tabelle: Holz-EU-Wald-Hackschnitzel-HKW-GD-20 MW-2020/e | 0
|  |  | Biogas | 0.11589 | 0.071452 | Referenz: | Umweltbundesamt (UBA): Prozessorientierte Basisdaten für Umweltmanagement-Instrumente (ProBas); Tabelle: Biogas-Einsp-Gras-Silage-0LUC-BHKW-GM 1 MW-DE-2005/en
C Stromnetzmanagement | C Stromnetzmanagement | C Stromnetzmanagement |  |  | Quellenvergleich
2 Stromspeicherung zur Netzentlastung | 2 Stromspeicherung zur Netzentlastung | 2 Stromspeicherung zur Netzentlastung | Erdgas 1 (ohne Gutschrift) | 0.61238 | 0.41664 | Referenz: | Umweltbundesamt (UBA): Prozessorientierte Basisdaten für Umweltmanagement-Instrumente (ProBas); Tabelle: Gas-DT-HKW-EK-DE-2005/brutto
2.1 Falls Sie bereits Speicherlösungen für aus EE erzeugten Strom einsetzen: Wieviel CO2 /a wird aktuell durch die Zwischenspeicherung von EE-Strom und verzögerte Einsspeisung ins Stromnetz (= vermiedene Abregelung von EE-Anlagen) eingespart? | 2.1 Falls Sie bereits Speicherlösungen für aus EE erzeugten Strom planen: Wieviel CO2 /a würde durch die geplante Zwischenspeicherung von EE-Strom und verzögerte Einsspeisung ins Stromnetz (= vermiedene Abregelung von EE-Anlagen bzw. Nutzungsoptimierung EE-Strom) eingespart? |  | Erdgas 2 (mit Gutschrift) | 0.34838 |  | Referenz: | Umweltbundesamt (UBA): Prozessorientierte Basisdaten für Umweltmanagement-Instrumente (ProBas); Tabelle: Gas-HKW-GuD-gross-DE-2020/en | Berechnung CO2-Austoß Gegenüberst. Strommix Strategieanp.
|  |  | Steinkohle 1 (HKW ohne Gutschrift) | 1.0964 | 0.84177 | Referenz: | Umweltbundesamt (UBA): Prozessorientierte Basisdaten für Umweltmanagement-Instrumente (ProBas); Tabelle: Kohle-HKW-EK-DE-2005/brutto | 0
|  |  | Steinkohle 2 (HKW mit Gutschrift) | 0.66426 |  | Referenz: | Umweltbundesamt (UBA): Prozessorientierte Basisdaten für Umweltmanagement-Instrumente (ProBas); Tabelle: Kohle-HKW-EK-DE-2010/en | Berechnung CO2-Austoß Gegenüberst. EE Strategieanpassung
|  |  | Steinkohle 3 (KW, zukünftig) | 0.74831 |  | Referenz: | Umweltbundesamt (UBA): Prozessorientierte Basisdaten für Umweltmanagement-Instrumente (ProBas); Tabelle: Kohle-KW-DT-DE-2020 | 0
Vergleich mit aktueller CO2-Einsparung durch Stromspeicherung (CO2-Äquivalente) | Abschätzung mit Standarddaten (Primärenergetische Betrachtung, CO2-Äquivalente) |  | Steinkohle 4 (KW, zukünftig,eff.) | 0.35461 |  | Referenz: | Umweltbundesamt (UBA): Prozessorientierte Basisdaten für Umweltmanagement-Instrumente (ProBas); Tabelle: Kohle-KW-DT-DE-2020 (Endenergie 100%) | Kontrolle CO2-Berechnung Ökostrom Strategieanpassung
0 | 0 |  | Braunkohle 1 (HKW mit Gutschrift) | 0.76362 | 1.0692 | Referenz: | Umweltbundesamt (UBA): Prozessorientierte Basisdaten für Umweltmanagement-Instrumente (ProBas); Tabelle: Braunkohle-HKW-EK-DE-rheinisch-2010/en | 0
|  |  | Braunkohle 2 (KW, zukünftig) | 0.9292 |  | Referenz: | Umweltbundesamt (UBA): Prozessorientierte Basisdaten für Umweltmanagement-Instrumente (ProBas); Tabelle: Braunkohle-KW-DT-DE-2020-Lausitz
|  |  | Braunkohle 3 (KW zukünftig, eff.) | 0.41857 |  | Referenz: | Umweltbundesamt (UBA) : Prozessorientierte Basisdaten für Umweltmanagement-Instrumente (ProBas); Tabelle: Braunkohle-KW-DT-DE-2020-Lausitz (Endenergie 100%)
|  |  | Müllverbrennung 1 (biog. Anteil) | 0.010523 |  | Referenz: | Umweltbundesamt (UBA): Prozessorientierte Basisdaten für Umweltmanagement-Instrumente (ProBas); Tabelle: Müll-KW-DT-DE-2020 (Endenergie 100%)
|  |  | Müllverbrennung 2 | 0.13257 |  | Referenz: | Umweltbundesamt (UBA): Prozessorientierte Basisdaten für Umweltmanagement-Instrumente (ProBas); Tabelle: Müll-KW-DT-DE-2020
Bereits realisierte CO2-Einsparung Strom | Beabsichtigte CO2-Einsparung Strom gemäß vorhandener Strategie | Zusätzlich mögliche CO2-Einsparung Strom nach Strategieanpassung
Vergleich mit Abschätzung bereits realisierter CO2-Einsparung (CO2-Äquivalente) | Abschätzung mit Standarddaten (Primärenergetische Betrachtung, CO2-Äquivalente) | Abschätzung mit Standarddaten (Primärenergetische Betrachtung, CO2-Äquivalente) | CO2-Äquivalente je Erzeugungstechnik, mit Vorkette
0 | 0 | 0 |  |  | Quellenvergleich
|  |  | Windenergie | 0.012 | 0.008761 | Referenz: | Agentur für erneuerbare Energien (AEE): Renews Special - Ausgabe 49: Klima- und Umweltschutz durch Erneuerbare Energien. Berlin 02/2011, S.9, Tabelle: Spezifische Emissionen der Stromerzeugung und vgl. Agentur für erneuerbare Energien (AEE): Bundesländer mit neuer Energie - Jahresreport Föderal erneuerbar 2011/2012. Berlin 02/2012, S.15 (Tabelle: Spezifische Emissionen der Stromerzeugung)
|  |  | Photovoltaik | 0.06151 | 0.055195 | Referenz: | Umweltbundesamt (UBA): Prozessorientierte Basisdaten für Umweltmanagement-Instrumente (ProBas); Tabelle: Solar-PV-multi-Rahmen-mit-Rack-DE-2010 und vgl. Agentur für erneuerbare Energien (AEE): Bundesländer mit neuer Energie - Jahresreport Föderal erneuerbar 2011/2012. Berlin 02/2012, S.15 (Tabelle: Spezifische Emissionen der Stromerzeugung)
|  |  | Wasserkraft | 0.0027612 | 0.002688 | Referenz: | Umweltbundesamt (UBA): Prozessorientierte Basisdaten für Umweltmanagement-Instrumente (ProBas); Tabelle: Wasser-KW-gross-DE-2010 (update) ! und vgl. Agentur für erneuerbare Energien (AEE): Bundesländer mit neuer Energie - Jahresreport Föderal erneuerbar 2011/2012. Berlin 02/2012, S.15 (Tabelle: Spezifische Emissionen der Stromerzeugung)
|  |  | Feste Biomasse (Holz) - (HKW mit GS) | 0.029776 | 0.042921 | Referenz: | Umweltbundesamt (UBA): Prozessorientierte Basisdaten für Umweltmanagement-Instrumente (ProBas); Tabelle: Holz-EU-Wald-Hackschnitzel-HKW-GD-20 MW-2020/e und vgl. Agentur für erneuerbare Energien (AEE): Bundesländer mit neuer Energie - Jahresreport Föderal erneuerbar 2011/2012. Berlin 02/2012, S.15 (Tabelle: Spezifische Emissionen der Stromerzeugung)
|  | CO2-Einsparpotenzial nach Strategieanpassung | Biogas | 0.29497 | 0.42263 | Referenz: | Umweltbundesamt (UBA): Prozessorientierte Basisdaten für Umweltmanagement-Instrumente (ProBas); Tabelle: Biogas-Einsp-Gras-Silage-0LUC-BHKW-GM 1 MW-DE-2005/en und vgl. Agentur für erneuerbare Energien (AEE): Bundesländer mit neuer Energie - Jahresreport Föderal erneuerbar 2011/2012. Berlin 02/2012, S.15 (Tabelle: Spezifische Emissionen der Stromerzeugung)
|  |  | Klär-/ Deponiegas | 0.050786 | 0.025971 | Referenz: | Umweltbundesamt (UBA): Emissionsbilanz erneuerbarer Energieträger - Durch Einsatz erneuerbarer Energieträger vermiedene Emissionen im Jahr 2011 - Stand Dezember 2012 Anhang 2, S. 1 von 5 - Tabelle 3b Emissionsfaktoren (inkl.Vorketten) für die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien 2011 in g/kWh Endenergie; Angabe gilt für Klär-/ Deponiegas
|  | 0 |  |  | Quellenvergleich
|  |  | Erdgas 1 (ohne Gutschrift) | 0.6663 | 0.44557 | Referenz: | Umweltbundesamt (UBA): Prozessorientierte Basisdaten für Umweltmanagement-Instrumente (ProBas); Tabelle: Gas-DT-HKW-EK-DE-2005/brutto und vgl. Agentur für erneuerbare Energien (AEE): Bundesländer mit neuer Energie - Jahresreport Föderal erneuerbar 2011/2012. Berlin 02/2012, S.15 (Tabelle: Spezifische Emissionen der Stromerzeugung)
|  |  | Erdgas 2 (mit Gutschrift) | 0.37134 |  | Referenz: | Umweltbundesamt (UBA): Prozessorientierte Basisdaten für Umweltmanagement-Instrumente (ProBas); Tabelle: Gas-HKW-GuD-gross-DE-2020/en und vgl. Agentur für erneuerbare Energien (AEE): Bundesländer mit neuer Energie - Jahresreport Föderal erneuerbar 2011/2012. Berlin 02/2012, S.15 (Tabelle: Spezifische Emissionen der Stromerzeugung)
|  |  | Steinkohle 1 (HKW ohne Gutschrift) | 1.1972 | 0.92281 | Referenz: | Umweltbundesamt (UBA): Prozessorientierte Basisdaten für Umweltmanagement-Instrumente (ProBas); Tabelle: Kohle-HKW-EK-DE-2005/brutto und vgl. Agentur für erneuerbare Energien (AEE): Bundesländer mit neuer Energie - Jahresreport Föderal erneuerbar 2011/2012. Berlin 02/2012, S.15 (Tabelle: Spezifische Emissionen der Stromerzeugung)
|  |  | Steinkohle 2 (HKW mit Gutschrift) | 0.7145 |  | Referenz: | Umweltbundesamt (UBA): Prozessorientierte Basisdaten für Umweltmanagement-Instrumente (ProBas); Tabelle: Kohle-HKW-EK-DE-2010/en und vgl. Agentur für erneuerbare Energien (AEE): Bundesländer mit neuer Energie - Jahresreport Föderal erneuerbar 2011/2012. Berlin 02/2012, S.15 (Tabelle: Spezifische Emissionen der Stromerzeugung)
|  |  | Steinkohle 3 (KW, zukünftig) | 0.82701 |  | Referenz: | Umweltbundesamt (UBA): Prozessorientierte Basisdaten für Umweltmanagement-Instrumente (ProBas); Tabelle: Kohle-KW-DT-DE-2020 und vgl. Agentur für erneuerbare Energien (AEE): Bundesländer mit neuer Energie - Jahresreport Föderal erneuerbar 2011/2012. Berlin 02/2012, S.15 (Tabelle: Spezifische Emissionen der Stromerzeugung)
|  |  | Steinkohle 4 (KW, zukünftig,eff.) | 0.3918 |  | Referenz: | Umweltbundesamt (UBA): Prozessorientierte Basisdaten für Umweltmanagement-Instrumente (ProBas); Tabelle: Kohle-KW-DT-DE-2020 (Endenergie 100%) und vgl. Agentur für erneuerbare Energien (AEE): Bundesländer mit neuer Energie - Jahresreport Föderal erneuerbar 2011/2012. Berlin 02/2012, S.15 (Tabelle: Spezifische Emissionen der Stromerzeugung)
|  |  | Braunkohle 1 (HKW mit Gutschrift) | 0.7812 | 1.0801 | Referenz: | Umweltbundesamt (UBA): Prozessorientierte Basisdaten für Umweltmanagement-Instrumente (ProBas); Tabelle: Braunkohle-HKW-EK-DE-rheinisch-2010/en und vgl. Agentur für erneuerbare Energien (AEE): Bundesländer mit neuer Energie - Jahresreport Föderal erneuerbar 2011/2012. Berlin 02/2012, S.15 (Tabelle: Spezifische Emissionen der Stromerzeugung)
|  |  | Braunkohle 2 (KW, zukünftig) | 0.93747 |  | Referenz: | Umweltbundesamt (UBA): Prozessorientierte Basisdaten für Umweltmanagement-Instrumente (ProBas); Tabelle: Braunkohle-KW-DT-DE-2020-Lausitz und vgl. Agentur für erneuerbare Energien (AEE): Bundesländer mit neuer Energie - Jahresreport Föderal erneuerbar 2011/2012. Berlin 02/2012, S.15 (Tabelle: Spezifische Emissionen der Stromerzeugung)
|  |  | Braunkohle 3 (KW zukünftig, eff.) | 0.42232 |  | Referenz: | Umweltbundesamt (UBA) : Prozessorientierte Basisdaten für Umweltmanagement-Instrumente (ProBas); Tabelle: Braunkohle-KW-DT-DE-2020-Lausitz (Endenergie 100%) und vgl. Agentur für erneuerbare Energien (AEE): Bundesländer mit neuer Energie - Jahresreport Föderal erneuerbar 2011/2012. Berlin 02/2012, S.15 (Tabelle: Spezifische Emissionen der Stromerzeugung)
|  |  | Müllverbrennung 1 (biog. Anteil) | 0.013748 | 0.005154 | Referenz: | Umweltbundesamt (UBA): Prozessorientierte Basisdaten für Umweltmanagement-Instrumente (ProBas); Tabelle: Müll-KW-DT-DE-2020 (Endenergie 100%)
|  |  | Müllverbrennung 2 | 0.1369 |  | Referenz: | Umweltbundesamt (UBA): Prozessorientierte Basisdaten für Umweltmanagement-Instrumente (ProBas); Tabelle: Müll-KW-DT-DE-2020
Note on AL10: Oliver Finus: hier CO2-Äquivalente; Nur CO2 aus UBA ProBas-Datenbank, Tabelle El-KW-Park-DE-2010 = 0,538 kg/kWh
Note on B15: Oliver Finus: Emissionsfaktor "Nur CO2" aus UBA ProBas-Datenbank, Tabelle El-KW-Park-DE-2010 = 0,538 kg/kWh
Note on CA30: Anmerkung des Verfassers für Anwender des Strategie-Checks:: Vergleichswert aus Mauch, Wolfgang u.a. (2010); Emissionsfaktor Stromseite: 0,323 kg/kWh el
Note on CE30: Anmerkung des Verfassers für Anwender des Strategie-Checks: Vergleichswert aus Mauch, Wolfgang u.a. (2010); Emissionsfaktor Wärmeseite: 0,206 kg/kWh th
Note on B36: Anmerkung des Verfassers für Anwender des Strategie-Checks: Ergebnis/ 5, um die durschnittliche Einsparung /a zu erhalten.
Note on AI43: Oliver Finus: Tabelle: Braunkohle-KW-DT-DE-2020-Lausitz (Endenergie 100%) der ProBas-Datenbank steht für den aktuellesten Effizienzstandard für Braunkohlekraftwerke (angenommener Nutzungsgrad 100%); Aus diesem Grund kommt der für Braunkohle sehr niedrige Emissionsfaktor zustande. Außerdem werden für die Rohbraunkohle aus der Lausitz geringere Emissionen als bei Braunkohle aus den rheinischen Braunkohleabbaugebieten angesetzt;
Note on AO48: Oliver Finus: Aus: Umweltbundesamt (UBA): Emissionsbilanz erneuerbarer Energieträger - Bestimmung der vermiedenen Emissionen im Jahr 2012 - Aktualisierte Anhänge 1,2 und 3 - Stand Dezember 2013 Anhang 1, S. 1 von 5 - Tabelle 3b Emissionsfaktoren (inkl.Vorketten) für die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien 2012 in g/kWh Endenergie; Angabe gilt für Windenergie
Note on AO49: Oliver Finus: Aus: Umweltbundesamt (UBA): Emissionsbilanz erneuerbarer Energieträger - Bestimmung der vermiedenen Emissionen im Jahr 2012 - Aktualisierte Anhänge 1,2 und 3 - Stand Dezember 2013 Anhang 1, S. 1 von 5 - Tabelle 3b Emissionsfaktoren (inkl.Vorketten) für die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien 2012 in g/kWh Endenergie; Angabe gilt für Photovoltaik
Note on AL50: Oliver Finus: In ProBas Datenbank Tabelle: Wasser-KW-gross-DE-2010 ist der Emissionsfaktor noch mit 0,038 kg/ kWh angegeben.
Note on AO50: Oliver Finus: Aus:Umweltbundesamt (UBA): Emissionsbilanz erneuerbarer Energieträger - Bestimmung der vermiedenen Emissionen im Jahr 2012 - Aktualisierte Anhänge 1,2 und 3 - Stand Dezember 2013 Anhang 1, S. 1 von 5 - Tabelle 3b Emissionsfaktoren (inkl.Vorketten) für die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien 2012 in g/kWh Endenergie; Angabe gilt fürWasserkraft
Note on AO51: Oliver Finus: Aus: Umweltbundesamt (UBA): Emissionsbilanz erneuerbarer Energieträger - Bestimmung der vermiedenen Emissionen im Jahr 2012 - Aktualisierte Anhänge 1,2 und 3 - Stand Dezember 2013 Anhang 1, S. 1 von 5 - Tabelle 3b Emissionsfaktoren (inkl.Vorketten) für die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien 2012 in g/kWh Endenergie; Angabe gilt fürBiomasse - HWK 50% Für das Jahr 2011 wurde der Emissionsfaktor durch das UBA noch mit 0,0 kg/kWh beziffert.
Note on AO52: Oliver Finus: Aus: Umweltbundesamt (UBA): Emissionsbilanz erneuerbarer Energieträger - Bestimmung der vermiedenen Emissionen im Jahr 2012 - Aktualisierte Anhänge 1,2 und 3 - Stand Dezember 2013 Anhang 1, S. 1 von 5 - Tabelle 3b Emissionsfaktoren (inkl.Vorketten) für die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien 2012 in g/kWh Endenergie; Angabe gilt für Biogas. Für das Jahr 2011 wurde der Emissionsfaktor durch das UBA noch mit 0,101 kg/kWh beziffert;
Note on AO54: Oliver Finus: Aus: Umweltbundesamt (UBA): Emissionsbilanz erneuerbarer Energieträger - Bestimmung der vermiedenen Emissionen im Jahr 2012 - Aktualisierte Anhänge 1,2 und 3 - Stand Dezember 2013 Anhang 1, S. 1 von 5 - Tabelle 3a Emissionsfaktoren (inkl.Vorketten) für die Stromerzeugung aus fossilen Energien 2012 in g/kWh Endenergie; Angabe gilt für Erdgas
Note on AO56: Oliver Finus: Aus: Umweltbundesamt (UBA): Emissionsbilanz erneuerbarer Energieträger - Bestimmung der vermiedenen Emissionen im Jahr 2012 - Aktualisierte Anhänge 1,2 und 3 - Stand Dezember 2013 Anhang 1, S. 1 von 5 - Tabelle 3a Emissionsfaktoren (inkl.Vorketten) für die Stromerzeugung aus fossilen Energien 2012 in g/kWh Endenergie; Angabe gilt für Steinkohle
Note on AO60: Oliver Finus: Aus: Umweltbundesamt (UBA): Emissionsbilanz erneuerbarer Energieträger - Bestimmung der vermiedenen Emissionen im Jahr 2012 - Aktualisierte Anhänge 1,2 und 3 - Stand Dezember 2013 Anhang 1, S. 1 von 5 - Tabelle 3a Emissionsfaktoren (inkl.Vorketten) für die Stromerzeugung aus fossilen Energien 2012 in g/kWh Endenergie; Angabe gilt für Braunkohle
Note on AI62: Oliver Finus: Tabelle: Braunkohle-KW-DT-DE-2020-Lausitz (Endenergie 100%) der ProBas-Datenbank steht für den aktuellesten Effizienzstandard für Braunkohlekraftwerke (angenommener Nutzungsgrad 100%); Aus diesem Grund kommt der für Braunkohle sehr niedrige Emissionsfaktor zustande. Außerdem werden für die Rohbraunkohle aus der Lausitz geringere Emissionen als bei Braunkohle aus den rheinischen Braunkohleabbaugebieten angesetzt;
Note on AO68: Oliver Finus: Aus: Umweltbundesamt (UBA): Emissionsbilanz erneuerbarer Energieträger - Bestimmung der vermiedenen Emissionen im Jahr 2012 - Aktualisierte Anhänge 1,2 und 3 - Stand Dezember 2013 Anhang 1, S. 1 von 5 - Tabelle 3b Emissionsfaktoren (inkl.Vorketten) für die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien 2012 in g/kWh Endenergie; Angabe gilt für Windenergie
Note on AO69: Oliver Finus: Aus: Umweltbundesamt (UBA): Emissionsbilanz erneuerbarer Energieträger - Bestimmung der vermiedenen Emissionen im Jahr 2012 - Aktualisierte Anhänge 1,2 und 3 - Stand Dezember 2013 Anhang 1, S. 1 von 5 - Tabelle 3b Emissionsfaktoren (inkl.Vorketten) für die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien 2012 in g/kWh Endenergie; Angabe gilt für Photovoltaik
Note on AL70: Oliver Finus: In ProBas Datenbank Tabelle: Wasser-KW-gross-DE-2010 ist der Emissionsfaktor noch mit 0,039 kg/ kWh angegeben.
Note on AO70: Oliver Finus: Aus:Umweltbundesamt (UBA): Emissionsbilanz erneuerbarer Energieträger - Bestimmung der vermiedenen Emissionen im Jahr 2012 - Aktualisierte Anhänge 1,2 und 3 - Stand Dezember 2013 Anhang 1, S. 1 von 5 - Tabelle 3b Emissionsfaktoren (inkl.Vorketten) für die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien 2012 in g/kWh Endenergie; Angabe gilt für Wasserkraft
Note on AO71: Oliver Finus: Aus: Aus: Umweltbundesamt (UBA): Emissionsbilanz erneuerbarer Energieträger - Bestimmung der vermiedenen Emissionen im Jahr 2012 - Aktualisierte Anhänge 1,2 und 3 - Stand Dezember 2013 Anhang 1, S. 1 von 5 - Tabelle 3b Emissionsfaktoren (inkl.Vorketten) für die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien 2012 in g/kWh Endenergie; Angabe gilt für Biomasse - HWK 50% Für das Jahr 2011 wurde der Emissionsfaktor durch das UBA noch mit 0,017 kg/kWh beziffert;
Note on AO72: Oliver Finus: Aus: Umweltbundesamt (UBA): Emissionsbilanz erneuerbarer Energieträger - Bestimmung der vermiedenen Emissionen im Jahr 2012 - Aktualisierte Anhänge 1,2 und 3 - Stand Dezember 2013 Anhang 1, S. 1 von 5 - Tabelle 3b Emissionsfaktoren (inkl.Vorketten) für die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien 2012 in g/kWh Endenergie; Angabe gilt für Biogas. Für das Jahr 2011 wurde der Emissionsfaktor durch das UBA noch mit 0,234 kg/kWh beziffert;
Note on AO73: Oliver Finus: Aus: Umweltbundesamt (UBA): Emissionsbilanz erneuerbarer Energieträger - Bestimmung der vermiedenen Emissionen im Jahr 2012 - Aktualisierte Anhänge 1,2 und 3 - Stand Dezember 2013 Anhang 1, S. 1 von 5 - Tabelle 3b Emissionsfaktoren (inkl.Vorketten) für die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien 2012 in g/kWh Endenergie; Angabe gilt für einen Mittelwert aus Klär- und Deponiegas. Für das Jahr 2011 wurde der Emissionsfaktor durch das UBA noch mit 0,051 kg/kWh beziffert; siehe Referenzangabe!
Note on AO75: Oliver Finus: Aus: Umweltbundesamt (UBA): Emissionsbilanz erneuerbarer Energieträger - Bestimmung der vermiedenen Emissionen im Jahr 2012 - Aktualisierte Anhänge 1,2 und 3 - Stand Dezember 2013 Anhang 1, S. 1 von 5 - Tabelle 3a Emissionsfaktoren (inkl.Vorketten) für die Stromerzeugung aus fossilen Energien 2012 in g/kWh Endenergie; Angabe gilt für Erdgas
Note on AO77: Oliver Finus: Aus: Umweltbundesamt (UBA): Emissionsbilanz erneuerbarer Energieträger - Bestimmung der vermiedenen Emissionen im Jahr 2012 - Aktualisierte Anhänge 1,2 und 3 - Stand Dezember 2013 Anhang 1, S. 1 von 5 - Tabelle 3a Emissionsfaktoren (inkl.Vorketten) für die Stromerzeugung aus fossilen Energien 2012 in g/kWh Endenergie; Angabe gilt für Steinkohle
Note on AO81: Oliver Finus: Aus: Umweltbundesamt (UBA): Emissionsbilanz erneuerbarer Energieträger - Bestimmung der vermiedenen Emissionen im Jahr 2012 - Aktualisierte Anhänge 1,2 und 3 - Stand Dezember 2013 Anhang 1, S. 1 von 5 - Tabelle 3a Emissionsfaktoren (inkl.Vorketten) für die Stromerzeugung aus fossilen Energien 2012 in g/kWh Endenergie; Angabe gilt für Braunkohle
Note on AI83: Oliver Finus: Tabelle: Braunkohle-KW-DT-DE-2020-Lausitz (Endenergie 100%) der ProBas-Datenbank steht für den aktuellesten Effizienzstandard für Braunkohlekraftwerke (angenommener Nutzungsgrad 100%); Aus diesem Grund kommt der für Braunkohle sehr niedrige Emissionsfaktor zustande. Außerdem werden für die Rohbraunkohle aus der Lausitz geringere Emissionen als bei Braunkohle aus den rheinischen Braunkohleabbaugebieten angesetzt;
Note on AO84: Oliver Finus: Aus: Umweltbundesamt (UBA): Emissionsbilanz erneuerbarer Energieträger - Bestimmung der vermiedenen Emissionen im Jahr 2012 - Aktualisierte Anhänge 1,2 und 3 - Stand Dezember 2013 Anhang 1, S. 1 von 5 - Tabelle 3a Emissionsfaktoren (inkl.Vorketten) für die Stromerzeugung aus fossilen Energien 2012 in g/kWh Endenergie; Angabe gilt für biogener Anteil Abfall Für das Jahr 2011 wurde der Emissionsfaktor durch das UBA noch mit 0,023 kg/kWh beziffert.
Note on AI85: Oliver Finus: laut zentralem System der Emissionen (ZSE) liegt der Emissionsfaktor für Hausmüll/ Siedlungsabfall fossil 2011 bei 0,329 kg/kWh Quelle: UBA 07/2013

## Impressum
IMPRESSUM
Konzept und Ausarbeitung: | Oliver Finus, Deutsche Umwelthilfe
Redaktion: | Robert Spreter, Verena Gal, Daria Junggeburth (alle Deutsche Umwelthilfe)
Stand: | April 2014
Expertenbeirat: | Thomas Deeg (Stadtwerke Schwäbsich-Hall GmbH), Benjamin Gugel (Institut für Energie und Umweltforschung, Heidelberg - ifeu),Steffen Hofman (Stadtwerke Schwäbsich-Hall GmbH), Juri Horst (Institut für Zukunftsenergiesysteme, Saarbrücken - IZES), Dr. Ing. Ingo Jeromin (Mainova AG), Oliver Wagner (Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie GmbH), Norbert Zösch (Stadtwerk Haßfurt GmbH);
Das Excel-basierte Werkzeug zur Durchführung eines Strategie-Checks wurde im Rahmen des Projekts KlimaStadtWerk - Klimaschutzstrategien für Stadtwerke als Baustein der lokalen CO2-Minderung ausgearbeitet.
Website: | www.klima-stadtwerk.de
Förderhinweis: | Das Gesamtprojekt KlimaStadtWerk wird im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative unter dem Förderkennzeichen 03KSF043 durch das BMUB gefördert.